|  | Телефон: (8452) 740-940 |
| --- | --- |
|  | Бесплатная телефонная линия: 8-800-2000-230 Электронная почта: order@gazovik.ru 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 117 |

          - Опросный лист

для заказа пункта учета газа серии ПУГ

- Предприятие-заказчик:...............................................................................................................................

- Вариант исполнения:

ПУГ-Р (монтаж входящего в пункт оборудования

производится на металлической раме)........................................................................................................

ПУГ-Ш (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом не утепленном, не отапливаемом шкафу).....................................................................

ПУГ-ШУЭО (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом утепленном шкафу с электрообогревом).......................................................................

ПУГ-ШУГО (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом утепленном шкафу с газовым обогревом).....................................................................

- Средство измерения расхода газа:

Измерительный комплекс СГ-ЭК-Р на базе ротационного счетчика RVG и электронного

корректора объема газа ЕК-260

* Ротационный счетчик газа RVG оснащенный электронным температурным корректором

объема газа ТС210. (Применяется в случае если значение рабочего давления

не превышает 0,1 Мпа)

* Ротационный счетчик газа RVG без электронного корректора объема газа.

(Применяется в случае отсутствия необходимости учета газа с приведением его объема к

стандартным условиям)

4.    Фильтр газа

Фильтр газа серии ФГ16 оснащенный индикатором перепада давления ДПД16-50 	(степень             	фильтрации 80мкм)

*Фильтр газа высокой степени очистки серии ФГ16-В оснащенный индикатором

перепада давления  ДПД-16-100 (степень фильтрации 5 мкм)

5.    Диапазон изменения рабочего давления (избыточного) не более 1,6 МПа

Рmin=____________МПа, изб.                              Рmax=____________МПа, изб.

- Диапазон изменения объемного расхода газа при рабочих условиях не более 400 м³/ч

Qmin=____________м³/ч			         Qmax=_____________м³/ч

7.    Наличие байпаса:

с байпасом...................               				*без байпаса........................

8.     Вход газа:

слева.............................           					*справа..................

9.   Наличие и количество манометров для визуального контроля рабочего давления на входе и 	выходе:

без манометра.............                                                               * с манометром...................

(количество)

|  | Заказчик |
| --- | --- |
| *поставляется по специальному заказу | ____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ М.П. |